## Conc. in Calib Units
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (mg/L) | Mg 285.213 (mg/L)
1 | HNO3 |  | 25/11/2024 12:45:01 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0 | 0
2 | 1 ppm |  | 25/11/2024 12:46:28 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 1 | 1
3 | 5 ppm |  | 25/11/2024 12:47:59 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 5 | 5
4 | 10 ppm |  | 25/11/2024 12:49:27 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 10 | 10
5 | 20 ppm |  | 25/11/2024 12:50:56 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 20 | 20
6 | 50 ppm |  | 25/11/2024 12:52:26 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 50 | 50
7 | 100 ppm |  | 25/11/2024 12:53:58 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 100 | 100
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 | Mg 285.213
8 | Calibration Curves |  | 25/11/2024 12:53:58 pm
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Ca 317.933 (mg/L) | Mg 285.213 (mg/L)
9 | blk |  | 25/11/2024 12:56:58 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.0043184 | 0.0020353
10 | 1 |  | 25/11/2024 12:58:25 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.31693 | 0.0057354
11 | 2 |  | 25/11/2024 12:59:56 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.17051 | 0.004479
12 | 3 |  | 25/11/2024 1:01:26 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.15057 | 0.004602
13 | 4 |  | 25/11/2024 1:02:56 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.1127 | 0.0061419
14 | 5 |  | 25/11/2024 1:04:26 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.093511 | 0.010388
15 | 6 |  | 25/11/2024 1:05:54 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.15868 | 0.014806
16 | 7 |  | 25/11/2024 1:07:23 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.20125 | 0.020087
17 | 8 |  | 25/11/2024 1:08:51 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.034989 | 0.0036551
18 | 9 |  | 25/11/2024 1:10:20 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.06371 | 0.0081776
19 | 10 |  | 25/11/2024 1:11:50 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.098556 | 0.013394
20 | 11 |  | 25/11/2024 1:13:19 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.18226 | 0.028456
21 | 12 |  | 25/11/2024 1:14:48 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.39896 | 0.04904
22 | 13 |  | 25/11/2024 1:16:18 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.71426 | 0.058454
23 | 14 |  | 25/11/2024 1:17:48 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.73055 | 0.064211
24 | blk |  | 25/11/2024 1:19:20 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -9.5872e-05 | -0.00010658
25 | 15 |  | 25/11/2024 1:20:46 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.17884 | 0.0031118
26 | 16 |  | 25/11/2024 1:22:16 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.55188 | 0.0042942
27 | 17 |  | 25/11/2024 1:23:44 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.90669 | 0.0044159
28 | 18 |  | 25/11/2024 1:25:12 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 1.4353 | 0.0043108
29 | 19 |  | 25/11/2024 1:26:44 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 2.6407 | 0.0039097
30 | 20 |  | 25/11/2024 1:28:17 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 4.7135 | 0.0037495
31 | 21 |  | 25/11/2024 1:29:49 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 2.4807 | 0.014633
32 | 22 |  | 25/11/2024 1:31:21 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 0.11988 | 0.0037575
33 | 23 |  | 25/11/2024 1:32:50 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 1.3967 | 0.0036515
34 | 24 |  | 25/11/2024 1:34:23 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 2.4009 | 0.0037937
35 | 25 |  | 25/11/2024 1:35:58 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 3.8214 | 0.0042355
36 | 26 |  | 25/11/2024 1:37:32 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 5.2733 | 0.0077253
37 | 27 |  | 25/11/2024 1:39:06 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 3.6028 | 0.019919
38 | 28 |  | 25/11/2024 1:40:39 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 1.8084 | 0.019648
39 | blk |  | 25/11/2024 1:42:11 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 2.828e-05 | -0.00013984
40 | 29 |  | 25/11/2024 1:43:40 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.14181 | -0.010466
41 | 30 |  | 25/11/2024 1:45:09 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.14073 | -0.010063
42 | 31 |  | 25/11/2024 1:46:38 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.12623 | -0.0087977
43 | 32 |  | 25/11/2024 1:48:07 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.13644 | -0.009819
44 | 33 |  | 25/11/2024 1:49:37 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.13837 | -0.009755
45 | 34 |  | 25/11/2024 1:51:07 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.1371 | -0.0096804
46 | 35 |  | 25/11/2024 1:52:36 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.13816 | -0.0098192
47 | 36 |  | 25/11/2024 1:54:06 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.10687 | 0.01019
48 | 37 |  | 25/11/2024 1:55:36 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.09543 | 0.039713
49 | 38 |  | 25/11/2024 1:57:08 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.087133 | 0.040637
50 | 39 |  | 25/11/2024 1:58:38 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.098014 | 0.036069
51 | 40 |  | 25/11/2024 2:00:09 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.093179 | 0.029877
52 | 41 |  | 25/11/2024 2:01:39 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.08951 | 0.02458
53 | 42 |  | 25/11/2024 2:03:09 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.099055 | 0.017516
54 | blk |  | 25/11/2024 2:04:39 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | -0.001519 | -0.00027983
55 | 43 |  | 25/11/2024 2:06:06 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 19.2942 | 62.774
56 | 44 |  | 25/11/2024 2:07:38 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 19.4871 | 63.4481
57 | 45 |  | 25/11/2024 2:09:09 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 19.3024 | 63.1489
58 | 46 |  | 25/11/2024 2:10:41 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 19.4304 | 63.8547
59 | 47 |  | 25/11/2024 2:12:12 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 19.2924 | 63.7348
60 | 48 |  | 25/11/2024 2:13:44 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 18.8422 | 63.3863
61 | 49 |  | 25/11/2024 2:15:15 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 18.2899 | 61.7109
62 | 50 |  | 25/11/2024 2:16:47 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 19.5402 | 63.5563
63 | 51 |  | 25/11/2024 2:18:18 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 19.153 | 62.7733
64 | 52 |  | 25/11/2024 2:19:50 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 19.0785 | 62.5701
65 | 53 |  | 25/11/2024 2:21:23 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 18.5174 | 60.9311
66 | 54 |  | 25/11/2024 2:22:54 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 17.8342 | 58.274
67 | 55 |  | 25/11/2024 2:24:26 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 17.5799 | 53.9279
68 | 56 |  | 25/11/2024 2:25:58 pm |  | 20241125yq | NYQ_CaMg | 16.3419 | 42.4204

## Sheet1
11.18 SCEM | [6 empty] | 11.21 CEM
Sample | Time, h | [Ca2+] after dilution, mg/L | [Mg2+] after dilution, mg/L | dilution ratio | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L | Sample | Time, h | [Ca2+] after dilution, mg/L | [Mg2+] after dilution, mg/L | dilution ratio | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L
Electrode | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Electrode | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 0.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Sample | Time, h | [Ca2+] after dilution, mg/L | [Mg2+] after dilution, mg/L | dilution ratio | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L | Sample | Time, h | [Ca2+] after dilution, mg/L | [Mg2+] after dilution, mg/L | dilution ratio | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L
Salt | 0 | 19.2942 | 62.774 | 40 | 771.7675 | 2510.961 | Salt | 0 | 19.5402 | 63.5563 | 40 | 781.6081 | 2542.2501
| 0.5 | 19.4871 | 63.4481 | 40 | 779.482 | 2537.9258 |  | 0.5 | 19.153 | 62.7733 | 40 | 766.1181 | 2510.9301
| 1 | 19.3024 | 63.1489 | 40 | 772.094 | 2525.9563 |  | 1 | 19.0785 | 62.5701 | 40 | 763.1417 | 2502.804
| 2 | 19.4304 | 63.8547 | 40 | 777.215 | 2554.1883 |  | 2 | 18.5174 | 60.9311 | 40 | 740.6949 | 2437.2459
| 4 | 19.2924 | 63.7348 | 40 | 771.6956 | 2549.3923 |  | 4 | 17.8342 | 58.274 | 40 | 713.3681 | 2330.9607
| 6 | 18.8422 | 63.3863 | 40 | 753.6866 | 2535.4522 |  | 6 | 17.5799 | 53.9279 | 40 | 703.1979 | 2157.1148
| 9 | 18.2899 | 61.7109 | 40 | 731.5949 | 2468.4355 |  | 9 | 16.3419 | 42.4204 | 40 | 653.6766 | 1696.8153
Sample | Time, h | [Ca2+] after dilution, mg/L | [Mg2+] after dilution, mg/L | dilution ratio | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L | Sample | Time, h | [Ca2+] after dilution, mg/L | [Mg2+] after dilution, mg/L | dilution ratio | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L
Acid | 0 | 0.31693 | 0.0057354 | 5 | 1.5847 | 0.028677 | Acid | 0 | 0.034989 | 0.0036551 | 5 | 0.17494 | 0.018276
| 0.5 | 0.17051 | 0.004479 | 5 | 0.85255 | 0.022395 |  | 0.5 | 0.06371 | 0.0081776 | 5 | 0.31855 | 0.040888
| 1 | 0.15057 | 0.004602 | 5 | 0.75287 | 0.02301 |  | 1 | 0.098556 | 0.013394 | 5 | 0.49278 | 0.06697
| 2 | 0.1127 | 0.0061419 | 5 | 0.56352 | 0.030709 |  | 2 | 0.18226 | 0.028456 | 5 | 0.91131 | 0.14228
| 4 | 0.093511 | 0.010388 | 5 | 0.46756 | 0.051942 |  | 4 | 0.39896 | 0.04904 | 5 | 1.9948 | 0.2452
| 6 | 0.15868 | 0.014806 | 5 | 0.79341 | 0.074032 |  | 6 | 0.71426 | 0.058454 | 5 | 3.5713 | 0.29227
| 9 | 0.20125 | 0.020087 | 5 | 1.0063 | 0.10044 |  | 9 | 0.73055 | 0.064211 | 5 | 3.6528 | 0.32105
Sample | Time, h | [Ca2+] after dilution, mg/L | [Mg2+] after dilution, mg/L | dilution ratio | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L | Sample | Time, h | [Ca2+] after dilution, mg/L | [Mg2+] after dilution, mg/L | dilution ratio | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L
Base | 0 | 0.17884 | 0.0031118 | 10 | 1.7884 | 0.031118 | Base | 0 | 0.11988 | 0.0037575 | 10 | 1.1988 | 0.037575
| 0.5 | 0.55188 | 0.0042942 | 10 | 5.5188 | 0.042942 |  | 0.5 | 1.3967 | 0.0036515 | 10 | 13.9667 | 0.036515
| 1 | 0.90669 | 0.0044159 | 10 | 9.0669 | 0.044159 |  | 1 | 2.4009 | 0.0037937 | 10 | 24.0091 | 0.037937
| 2 | 1.4353 | 0.0043108 | 10 | 14.353 | 0.043108 |  | 2 | 3.8214 | 0.0042355 | 10 | 38.2145 | 0.042355
| 4 | 2.6407 | 0.0039097 | 10 | 26.4067 | 0.039097 |  | 4 | 5.2733 | 0.0077253 | 10 | 52.7334 | 0.077253
| 6 | 4.7135 | 0.0037495 | 10 | 47.1354 | 0.037495 |  | 6 | 3.6028 | 0.019919 | 10 | 36.028 | 0.19919
| 9 | 2.4807 | 0.014633 | 10 | 24.8072 | 0.14633 |  | 9 | 1.8084 | 0.019648 | 10 | 18.0843 | 0.19648

## SCEM
Sample | Time, h | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L | V | mCa, mg | mMg, mg | Reduction ratio of Ca | Reduction ratio of Mg | Scaling
Electrode | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.31933 | 0.53123 | 6.4024
| 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2241 | 1.4103 | 18.179
| 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.425 | 1.1375 | 16.0365
| 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.5535 | 2.9779 | 35.146
| 6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.708 | 5.1539 | 60.8898
| 9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 10.5613 | 10.1327 | 136.158
Sample | Time, h | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L
brine | 0 | 781.7675 | 2540.961 | 0.4 | 312.707 | 1016.3844
| 0.5 | 779.482 | 2537.9258 | 0.39835 | 310.5067 | 1010.9827
| 1 | 772.094 | 2525.9563 | 0.3967 | 306.2897 | 1002.0469
| 2 | 771.815 | 2554.1883 | 0.3934 | 303.632 | 1004.8177
| 4 | 771.6956 | 2549.3923 | 0.3868 | 298.4918 | 986.1049
| 6 | 753.6866 | 2535.4522 | 0.3802 | 286.5516 | 963.9789
| 9 | 731.5949 | 2468.4355 | 0.37 | 270.6901 | 913.3211
Sample | Time, h | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L
acid | 0 | 1.5847 | 0.028677 | 0.4 | 0.63387 | 0.011471
| 0.5 | 0.85255 | 0.022395 | 0.3998 | 0.34085 | 0.0089535
| 1 | 0.75287 | 0.02301 | 0.3996 | 0.30085 | 0.0091948
| 2 | 0.56352 | 0.030709 | 0.3992 | 0.22496 | 0.012259
| 4 | 0.46756 | 0.051942 | 0.3984 | 0.18627 | 0.020694
| 6 | 0.79341 | 0.074032 | 0.3976 | 0.31546 | 0.029435
| 9 | 1.0063 | 0.10044 | 0.3964 | 0.39889 | 0.039813
Sample | Time, h | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L
base | 0 | 1.7884 | 0.031118 | 0.4 | 0.71537 | 0.012447
| 0.5 | 5.5188 | 0.042942 | 0.3997 | 2.2059 | 0.017164
| 1 | 9.0669 | 0.044159 | 0.3994 | 3.6213 | 0.017637
| 2 | 14.353 | 0.043108 | 0.3988 | 5.724 | 0.017192
| 4 | 26.4067 | 0.039097 | 0.3976 | 10.4993 | 0.015545
| 6 | 47.1354 | 0.037495 | 0.3964 | 18.6845 | 0.014863
| 9 | 24.8072 | 0.14633 | 0.395 | 9.7989 | 0.057798

## CEM
Sample | Time, h | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L | V | mCa, mg | mMg, mg | Reduction ratio of Ca | Reduction ratio of Mg | Scaling
Electrode | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7343 | 1.6385 | 18.9622
| 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.21338 | 2.3618 | 24.6864
| 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.9795 | 5.707 | 64.2358
| 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4.9492 | 11.3262 | 130.6789
| 6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 9.622 | 19.3321 | 226.7277
| 9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.0328 | 38.2424 | 451.637
Sample | Time, h | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L | V | mCa, mg | mMg, mg
brine | 0 | 781.6081 | 2542.2501 | 0.4 | 312.6432 | 1016.9001
| 0.5 | 766.1181 | 2510.9301 | 0.39835 | 305.1831 | 1000.229
| 1 | 763.1417 | 2502.804 | 0.3967 | 302.7383 | 992.8623
| 2 | 740.6949 | 2437.2459 | 0.3934 | 291.3894 | 958.8125
| 4 | 713.3681 | 2330.9607 | 0.3868 | 275.9308 | 901.6156
| 6 | 703.1979 | 2157.1148 | 0.3802 | 267.3558 | 820.1351
| 9 | 653.6766 | 1696.8153 | 0.37 | 241.8603 | 627.8217
Sample | Time, h | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L | V | mCa, mg | mMg, mg
acid | 0 | 0.17494 | 0.018276 | 0.4 | 0.069977 | 0.0073103
| 0.5 | 0.31855 | 0.040888 | 0.3998 | 0.12736 | 0.016347
| 1 | 0.49278 | 0.06697 | 0.3996 | 0.19692 | 0.026761
| 2 | 0.91131 | 0.14228 | 0.3992 | 0.3638 | 0.056799
| 4 | 1.9948 | 0.2452 | 0.3984 | 0.79473 | 0.097687
| 6 | 3.5713 | 0.29227 | 0.3976 | 1.4199 | 0.11621
| 9 | 3.6528 | 0.32105 | 0.3964 | 1.448 | 0.12727
Sample | Time, h | [Ca2+], mg/L | [Mg2+], mg/L | V | mCa, mg | mMg, mg
base | 0 | 1.1988 | 0.037575 | 0.4 | 0.47953 | 0.01503
| 0.5 | 13.9667 | 0.036515 | 0.3997 | 5.5825 | 0.014595
| 1 | 24.0091 | 0.037937 | 0.3994 | 9.5892 | 0.015152
| 2 | 38.2145 | 0.042355 | 0.3988 | 15.2399 | 0.016891
| 4 | 52.7334 | 0.077253 | 0.3976 | 20.9668 | 0.030716
| 6 | 36.028 | 0.19919 | 0.3964 | 14.2815 | 0.07896
| 9 | 18.0843 | 0.19648 | 0.395 | 7.1433 | 0.077611